## Slide 1: Radiografske greške i artefakti

## Slide 2
Pogreške bi se trebale izbjegavati da :
Se pacijenta ne izlaže bespotrebnom zračenju
Se ne troši ni vrijeme ni materijal
Se ne dolazi do pogrešne dijagnoze

## Slide 3: Uzroci pogreški
1. tehnika slikavanja i projekcijske greške
2. pogreške ekspozicije
3. pogreške razvijanja filma

## Slide 4: 1. Tehnike slikavanja i projekcijske greške
A) pogreške kod pocizioniranja i pripreme pacijenta :
- artefakti
- zamućena snimka
- otisci prejakog pritiska
B) pogreške kod postavljanja filma :
- dupliciranje struktura
- ne prikazivanje korijena ili krune zuba
Crne linije
- distorzije slike
- krivo okrenut film
- C) kriva vertikalna i horizontalna angulacija rtg zraka

## Slide 5: Radioopaktni defekti
Zubni nadomjesci (proteze etc.)
Piercing
Nakit
Naocale pacijenta

## Slide 8: Zamućeni film/slika
Pomak filma, pomak glave pacijenta ili rtg tubusa će uzrokovati zamućenom slikom
Objasniti pacijentu da pokuša ostati sasvim miran prilikom ekspozicije

## Slide 10: Otisci prejakog pritiska
Od incizalnih rubova zuba ili zubnih kvržica
Mogu biti prikazane kao crne ili bijele mrlje

## Slide 11: Dupliciranje snimke /struktura
Kada se na na vec eksponiranu snimku ponovno izvrši ekspozicija rtg zraka

## Slide 12: Točkasti artefakt

## Slide 13: Odsječen apikalni dio

## Slide 14: Ne prikazane krunice

## Slide 15: Ugao filma nije paralelan s površinom zuba

## Slide 16: Područje interesa nije prikazano

## Slide 17: Crna linija preko filma – sagibanje filma u pacijentovim ustima

## Slide 18: Distorzija- uvijanje filma da pacijentu bude ugodnije

## Slide 19: Nekorektna vertikalna angulacija
Dovodi do :
A) ELONGIRANE (produzene ) snimke ako je premalo vertikalno nagnut tubus
B) SKRACENE snimke kod prevelike vertikale

## Slide 20: Preizdužena snimka

## Slide 21: Skraćena snimka

## Slide 22: Nekorektna horizontalna angulacija
Dolazi do preklapanja zubi ....

## Slide 23: Kada rtg zrake nisu centrurane na film

## Slide 24: 2.POGREŠKE EKSPOZICIJE
- prazna slika
Slika male gustoće
Slike prevelike gustoće
Slike s malim i prevelikim kontrastom

## Slide 25: Prazna slika : film nije primio radijaciju

## Slide 26: Slika male gustoće

## Slide 27: Slika velike gustoće

## Slide 28: POGREŠKE U RAZVIJANJU FILMA
Presvijetla slika
Pretamna slika
Prazna slika
Crni artefakti i linije
Zuto smeđe diskoloracije
Linije ogrebotina
Retikulacija (mrežasta slika)

## Slide 29: Retikulacija : slika je izložena temperaturama nenadanim

## Slide 30: Mrlje- kontaminacija slike prije uranjanja u tekućinu

## Slide 31: Nečista tekućina u razvijaču

## Slide 34: Slika nije u potpunosti uronjena u tekućinu

## Slide 35: Preklopljene slike u ravijaču

## Slide 36: Otisak prsta na slici

## Slide 37: Izgrebani film

## Slide 38: ?

## Slide 39: ?

## Slide 40: ?

## Slide 41: ?

## Slide 42: ?